附件1

广安市前锋区乡镇供水总站

2022年下半年安装维修材料公开竞价采购报价表

致：广安市前锋区乡镇供水总站

我方已仔细研究了2022年下半年安装维修材料公开竞价采购公告的全部要求和内容，愿意以如下报价参与本项目要求的所有服务内容，报价如下，并不作任何修改、撤销：

| **序号** | **品名规格**  **型号** | **技术参数** | **单位** | **暂定采购数量** | **控制单价（元）** | **统一**  **下浮 比例（%）** | **单价报价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ØPE110管（直管） | 1.给水用聚乙烯PE管材材质；  2.符合GB/T13663.2-2018标准；  3.承压(1.6mpa)；  4.PE等级为100级；  5.原材料为全新料。 | 米 | 200 | 62.90 | 各项单价统一下浮 % |  |  |  |
| 2 | ØPE75管（直管） | 米 | 300 | 29.29 |  |  |  |
| 3 | ØPE63管（直管） | 米 | 500 | 20.14 |  |  |  |
| 4 | ØPE50管（盘管） | 米 | 2300 | 13.21 |  |  |  |
| 5 | ØPE32管（盘管） | 米 | 13800 | 5.23 |  |  |  |
| 6 | ØPE25管（盘管） | 米 | 8000 | 3.21 |  |  |  |
| 7 | ØPE20管（盘管） | 米 | 16400 | 2.50 |  |  |  |
| 8 | PPRΦ50管（直管） | 1.符合GB/T18742.1-2017冷热水管道系统标准；  2.承压1.6mpa | 米 | 1200 | 14.32 |  |  |  |
| 9 | PPRΦ32管（直管） | 米 | 1200 | 6.15 |  |  |  |
| 10 | PPRΦ25管（直管） | 米 | 1200 | 3.87 |  |  |  |
| 11 | PPRΦ20管（直管） | 米 | 10600 | 2.60 |  |  |  |
| 12 | ΦPE50（90º）弯头 | 国标 1.6mpa | 个 | 200 | 2.92 |  |  |  |
| 13 | ΦPE32（90º）弯头 | 国标 1.6mpa | 个 | 200 | 1.16 |  |  |  |
| 14 | ΦPE25（90º）弯头 | 国标 1.6mpa | 个 | 300 | 0.63 |  |  |  |
| 15 | ΦPE20（90º）弯头 | 国标 1.6mpa | 个 | 400 | 0.45 |  |  |  |
| 16 | PPRΦ50（90º）弯头 | 国标 1.6mpa | 个 | 200 | 3.33 |  |  |  |
| 17 | PPRΦ32（90º）弯头 | 国标 1.6mpa | 个 | 200 | 1.18 |  |  |  |
| 18 | PPRΦ25（90º）弯头 | 国标 1.6mpa | 个 | 300 | 0.95 |  |  |  |
| 19 | PPRΦ20（90º）弯头 | 国标 1.6mpa | 个 | 5600 | 0.67 |  |  |  |
| 20 | ΦPE50直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 330 | 1.46 |  |  |  |
| 21 | ΦPE32直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 1800 | 0.67 |  |  |  |
| 22 | ΦPE25直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 800 | 0.41 |  |  |  |
| 23 | ΦPE20直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 1000 | 0.33 |  |  |  |
| 24 | ΦPE50X32直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 1.75 |  |  |  |
| 25 | ΦPE32X20直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 0.65 |  |  |  |
| 26 | PPRΦ50直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 200 | 2.00 |  |  |  |
| 27 | PPRΦ32直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 200 | 0.87 |  |  |  |
| 28 | PPRΦ25直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 300 | 0.54 |  |  |  |
| 29 | PPRΦ20直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 2600 | 0.39 |  |  |  |
| 30 | PPRΦ50x32异径直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 1.85 |  |  |  |
| 31 | PPRΦ50x20异径直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 1.65 |  |  |  |
| 32 | PPRΦ32x25异径直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 0.65 |  |  |  |
| 33 | PPRΦ32x20异径直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 0.64 |  |  |  |
| 34 | PPRΦ25x20异径直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 0.45 |  |  |  |
| 35 | ΦPE50内丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 20 | 21.50 |  |  |  |
| 36 | ΦPE32内丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 6.02 | 各项单价统一下浮 % |  |  |  |
| 37 | ΦPE20内丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 3.33 |  |  |  |
| 38 | PPRΦ50内丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 22.13 |  |  |  |
| 39 | PPRΦ32内丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 8.12 |  |  |  |
| 40 | PPRΦ25内丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 4.56 |  |  |  |
| 41 | PPRΦ20内丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 950 | 3.36 |  |  |  |
| 42 | ΦPE50外丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 31.33 |  |  |  |
| 43 | ΦPE32外丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 13.65 |  |  |  |
| 44 | ΦPE20外丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 500 | 4.71 |  |  |  |
| 45 | PPRΦ50外丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 27.50 |  |  |  |
| 46 | PPRΦ32外丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 10.55 |  |  |  |
| 47 | PPRΦ25外丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 7.05 |  |  |  |
| 48 | PPRΦ20外丝直接 | 国标 1.6mpa | 个 | 300 | 4.52 |  |  |  |
| 49 | PEΦ50正三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 3.74 |  |  |  |
| 50 | PEΦ32正三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 1.45 |  |  |  |
| 51 | PPRΦ50正三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 4.85 |  |  |  |
| 52 | PPRΦ32正三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 1.75 |  |  |  |
| 53 | PPRΦ25正三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 1.12 |  |  |  |
| 54 | PPRΦ20正三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 200 | 0.76 |  |  |  |
| 55 | PEΦ50X32异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 3.12 |  |  |  |
| 56 | PEΦ50X20异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 2.55 |  |  |  |
| 57 | PEΦ32X20  异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 300 | 1.45 | 各项单价统一下浮 % |  |  |  |
| 58 | PPRΦ50X32  异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 3.34 |  |  |  |
| 59 | PPRΦ50\*25  异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 3.05 |  |  |  |
| 60 | PPRΦ50\*20  异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 2.65 |  |  |  |
| 61 | PPRΦ32\*25  异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 1.53 |  |  |  |
| 62 | PPRΦ32\*20  异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 1.45 |  |  |  |
| 63 | PPRΦ25\*20  异径三通 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 0.94 |  |  |  |
| 64 | PEΦ32球阀 | 国标 1.6mpa、不锈钢阀芯 | 个 | 50 | 8.50 |  |  |  |
| 65 | PEΦ20球阀 | 国标 1.6mpa、不锈钢阀芯 | 个 | 300 | 4.95 |  |  |  |
| 66 | PPRΦ20球阀 | 国标 1.6mpa、不锈钢阀芯 | 个 | 300 | 4.95 |  |  |  |
| 67 | PPRΦ25球阀 | 国标 1.6mpa、不锈钢阀芯 | 个 | 10 | 6.20 |  |  |  |
| 68 | PPRΦ32球阀 | 国标 1.6mpa、不锈钢阀芯 | 个 | 10 | 9.50 |  |  |  |
| 69 | PPRΦ50球阀 | 国标 1.6mpa、不锈钢阀芯 | 个 | 10 | 18.00 |  |  |  |
| 70 | PPRΦ50堵帽 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 1.87 |  |  |  |
| 71 | PPRΦ32堵帽 | 国标 1.6mpa | 个 | 50 | 0.61 |  |  |  |
| 72 | PPRΦ25堵帽 | 国标 1.6mpa | 个 | 100 | 0.32 |  |  |  |
| 73 | PPRΦ20堵帽 | 国标 1.6mpa | 个 | 200 | 0.25 |  |  |  |
| 74 | Φ20胶卡 | 50个/包 | 包 | 150 | 6.50 |  |  |  |
| 75 | Φ25胶卡 | 40个/包 | 包 | 100 | 8.50 |  |  |  |
| 76 | Φ32铁管钉 |  | 颗 | 1000 | 0.70 |  |  |  |
| 77 | Φ50铁管钉 |  | 颗 | 600 | 1.10 |  |  |  |
| 78 | 生料带 | 20米长加厚加宽（单个重12克） | 个 | 500 | 2.00 |  |  |  |
| 79 | PE管焊接机 | PEØ200-63双柱四环手动对接机。（带保压注油槽）含铣刀（铜芯电机）、加热板、机架、夹瓦、摇杆、铣刀架，紧固螺旋母 | 台 | 1 | 2450.00 | 各项单价统一下浮 % |  |  |  |
| 合计 | ¥ 元（大写：人民币 ） | | | | | | | | |

**竞价申请人对本项目报价为：各项单价统一下浮 %，合计**¥ **元（大写： ）。**

我公司承诺：上述报价包括货物包装、装车、运费、税费以及相关材料费、施工费、措施费、维护费及其他不可预见等所有相关费用。

竞价采购申请人（盖单位章）：

法定代表人（或委托授权代理人签字）：

日期：2022年7月 日