第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240002

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 口镜 |
| 型号/规格: | 平光镜；放大镜 |
| 产品描述: | 由柄、带有连接杆镜子组成。镜面采用玻璃制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔检查。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年6月5日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240003

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙科洁治器 |
| 型号/规格: | 单头：1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#； 双头：1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#； |
| 产品描述: | 由手柄和一个或两个工作末端组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年6月5日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240004

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙刮匙 |
| 型号/规格: | 铲形：直（1#）、双弯（2#、3#、4#）；匙形：直（1#）、双弯（2#、3#） |
| 产品描述: | 由手柄和两个工作末端组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年6月5日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240005

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙科开口器 |
| 型号/规格: | 丁字式；钳式；板式：（左式、右式） |
| 产品描述: | 具有迫使和保持下颌张开的支持结构。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔手术中保持口腔开启。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年6月11日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240006

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙科用凿 |
| 型号/规格: | YY：直刃； YG：直刃、双斜直刃、半圆刃； ZS：双斜直刃、月牙刃、弯月牙刃、半圆刃、半圆刃/锤、弯半圆刃 |
| 产品描述: | 由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年6月11日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240007

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙龈刀 |
| 型号/规格: | 斧形：左式、右式；尖刃；镰刀刃 |
| 产品描述: | 由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于牙科手术中进行切割骨质等组织。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年6月11日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240008

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 研光器 |
| 型号/规格: | 单头：1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#； 双头： 2#/3#、2#/4#、3#/8#、5#/6# |
| 产品描述: | 由手持部分和工作端组成。不含研磨抛光材料。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，也用于对牙齿表面的除垢、抛光。不包括仅用于口腔科技工室的器具。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年6月11日 |
| 变更情况: |  |