第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240010

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙骨锤 |
| 型号/规格: | Ⅰ型：47×25；Ⅱ型：40×22； |
| 产品描述: | 采用不锈钢材料制成的牙科用锤。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔科手术中敲击牙骨凿。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年7月9日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240011

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙科去冠器 |
| 型号/规格: | 直头、弯头； |
| 产品描述: | 由头部和柄部组成。采用不锈钢材料制成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔科治疗时，去除牙齿上的金属冠。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年7月9日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240012

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 成形片夹 |
| 型号/规格: | 杆式 |
| 产品描述: | 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于固定成形片等牙科材料，为牙科修复做准备。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年7月9日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240013

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 口腔材料注射器 |
| 型号/规格: | I型 |
| 产品描述: | 由独立的注射器和注射头组成。注射器采用不锈钢材料制成。注射头采用塑料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔材料的口腔内注射。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年7月9日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240014

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 剔挖器 |
| 型号/规格: | 双头:1#、2#、3#、4#、5#、6#； |
| 产品描述: | 由手柄和两个工作末端组成的无源产品。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2024年7月10日 |
| 变更情况: |  |