第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250100

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 钢丝剪 |
| 型号/规格: | 单关节： 尖头、老虎头、钳式； 双关节：圆头、角弯圆头、圆头交错刃； 台式； 指圈式； |
| 产品描述: | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途: | 用于剪断植入物或石膏。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月14日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20220005

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙科用镊 |
| 型号/规格: | 单弯有定位：160mm、180mm； 双弯有定位：160mm、180mm； 单弯无定位：160mm、180mm； 双弯无定位：160mm、180mm； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x2.2； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x2.2； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x3.2； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x3.2； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x4.0； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x4.0； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x2.2； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x2.2； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x3.2； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x3.2； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x4.0； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x4.0； |
| 产品描述: | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔科检查和治疗时夹持。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月14日 |
| 变更情况: | 2025年8月14日，备案人住所由“四川省岳池县经开区大石河北路6号”变更为“四川省广安市岳池县大石河北路6号”;型号/规格由“单弯：160mm、180mm；双弯：160mm、180mm；”变更为“单弯有定位：160mm、180mm； 双弯有定位：160mm、180mm； 单弯无定位：160mm、180mm； 双弯无定位：160mm、180mm； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x2.2； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x2.2； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x3.2； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x3.2； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x4.0； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x4.0； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x2.2； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x2.2； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x3.2； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x3.2； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x4.0； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x4.0；”;产品描述由“由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。”变更为“由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。”;变更了产品技术要求;生产地址由“四川省岳池县经开区大石河北路6号”变更为“四川省广安市岳池县大石河北路6号”。 |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20240005

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙科开口器 |
| 型号/规格: | 丁字式；钳式1；板式：（左式、右式）；钳式2：（大号、中号、小号） |
| 产品描述: | 具有迫使和保持下颌张开的支持结构。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔手术中保持口腔开启。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月14日 |
| 变更情况: | 2025年8月14日，型号/规格由“丁字式；钳式；板式：（左式、右式）；”变更为“丁字式；钳式1；板式：（左式、右式）；钳式2：（大号；中号；小号）”;变更了产品技术要求。 |