第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250081

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 拔牙器械包 |
| 型号/规格: | 16*1 |
| 产品描述: | 此拔牙器械包包含：拔牙钳6把、牙骨锤1把、牙骨凿1把、牙科用镊1把、牙挺3把、口镜2个、牙探针1把、牙刮匙1把；其中：拔牙钳由钳喙、关节和钳柄组成，钳喙根据用途制成不同形状，采用不锈钢材料制成；牙骨锤采用不锈钢材料制成的牙科用锤；牙骨凿由柄部和刃部组成，手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力；牙科用镊由一对尾部叠合的叶片组成，采用不锈钢材料制成；牙挺由手柄、杆和工作端组成，采用不锈钢材料制成；口镜由柄、带有连接杆的镜子组成，镜面采用玻璃制成；牙探针由手持部分和细长工作端组成，采用不锈钢材料制成，工作端根据用途的差异有不同的形状和表面；牙刮匙由手柄和两个工作末端组成，采用不锈钢材料制成，无源产品。以上部件均为非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 牙科手术时使用的拔牙工具。包内组件：拔牙钳用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作；牙骨锤用于口腔科手术中敲击牙骨凿；牙骨凿用于牙科手术中进行切割或凿开骨质等组织；牙科用镊用于口腔科检查和治疗时夹持；牙挺用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等；口镜用于口腔检查；牙探针用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗；牙刮匙用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250082

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 弓丝成型器 |
| 型号/规格: | 转距 、无转距 |
| 产品描述: | 为手持手动器械。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔中正畸材料的成型、安装、去除。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250083

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 口镜 |
| 型号/规格: | 平光镜；放大镜； |
| 产品描述: | 由柄、带有连接杆镜子组成。镜面采用玻璃制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔检查。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250084

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 口腔麻醉注射架 |
| 型号/规格: | 尖头； 钩头； |
| 产品描述: | 由丝嘴、推杆、套筒、顶紧套、连接套、弹簧、手扣、锁紧螺母、连接柱、拉环组成。采用不锈钢和铜材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔治疗局部麻醉时注射药液，不接触患者和药液，无剂量控制功能。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250085

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 牙科输送器 |
| 型号/规格: | QZSS 琼脂输送器（无针头） QZSS 琼脂输送器（有针头：1# 针头φ0.8 、2# 针头φ1.2 ） |
| 产品描述: | 由手持部分和工作端组成。工作端为单头。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250086

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 牙科用镊 |
| 型号/规格: | 单弯有定位：160mm、180mm； 双弯有定位：160mm、180mm； 单弯无定位：160mm、180mm； 双弯无定位：160mm、180mm； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x2.2； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x2.2； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x3.2； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x3.2； 15.5cm 单弯无定位 方头1.5x4.0； 15.5cm 单弯有定位 方头1.5x4.0； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x2.2； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x2.2； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x3.2； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x3.2； 15.5cm 单弯无定位 圆头1.5x4.0； 15.5cm 单弯有定位 圆头1.5x4.0； |
| 产品描述: | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔科检查和治疗时夹持。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250087

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 牙托梗 |
| 型号/规格: | 上口：46、43、40； 下口：48、43、38； |
| 产品描述: | 为弯曲条状固体，采用不锈钢材料制成。使用时不暴露于口腔环境。 |
| 预期用途: | 用于义齿牙托衬垫梗条。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250088

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 眼用剪 |
| 型号/规格: | 直尖头：95mm、100mm、115mm； 弯尖头：95mm、100mm、115mm； 直圆头：95mm、100mm、115mm； 弯圆头：95mm、100mm、115mm； |
| 产品描述: | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。采用不锈钢制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于剪切眼组织。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250089

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 牙周器械包 |
| 型号/规格: | 4*1 Φ8.0mm； 4*1 Φ9.5mm； 9*1 Φ8.0mm； 13*1 |
| 产品描述: | 牙周器械包有四个规格，分别如下： 4*1 Φ8.0mm此规格里面包含：牙科刮治器4把； 4*1 Φ9.5mm此规格里面包含：牙科刮治器4把； 9*1 Φ8.0mm此规格里面包含：牙科刮治器9把； 13*1此规格里面包含：口镜1把、牙科用剪1把、牙周探针1把、牙周锉1把、牙骨膜分离器2把、牙刮匙2把、牙科用镊1把、持针钳1把、手术刀柄1把、拉钩1把、医用吸引头1把； 牙科刮治器：由手柄和两个工作末端组成。采用不锈钢材料制成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 口镜：由柄、带有连接杆镜子组成。镜面采用玻璃制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙科用剪：采用不锈钢材料制成的剪刀，带有环状手柄。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙周探针：由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。工作端根据用途的差异有不同的形状和表面。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙周锉：采用不锈钢材料制成的手持器械。工作端有刻纹，起切削、平整的作用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙骨膜分离器：由手柄和头杆组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙刮匙：由手柄和两个工作末端组成。采用不锈钢材料制成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙科用镊：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 持针钳：由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 手术刀柄：由头部和柄部组成。头部为接口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 拉钩：由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 医用吸引头：由冲吸管、管路和连接口组成。采用金属材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途: | 牙周器械包包内组件： 牙科刮治器：用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 口镜：用于口腔检查。 牙科用剪：用于牙科手术中剪切口腔组织或修复体。 牙周探针：用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 牙周锉：用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 牙骨膜分离器：用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 牙刮匙：用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 牙科用镊：用于口腔科检查和治疗时夹持。 持针钳：用于钳夹器械。 手术刀柄：用于连接器械（刀片）。 拉钩：用于钩拉组织或皮肤。 医用吸引头：用于手术中冲洗组织或吸液。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250090

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 正畸带环推置器 |
| 型号/规格: | KL1 空心圆柄、KX2空心六角柄 |
| 产品描述: | 为手持手动器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔中正畸材料的成型、安装、去除。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月12日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250091

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 耳鼻喉用镊 |
| 型号/规格: | 枪状：140mm、160mm、200mm； 膝状：110mm； |
| 产品描述: | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途: | 用于夹持组织。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250092

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 敷料镊 |
| 型号/规格: | 125mm、140mm、160mm、180mm、200mm、220mm、250mm |
| 产品描述: | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途: | 用于夹持器械、敷料。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250093

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 钢丝剪 |
| 型号/规格: | 单关节： 尖头、老虎头、钳式； 双关节：圆头、角弯圆头、圆头交错刃； 台式； 指圈式； |
| 产品描述: | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途: | 用于剪断植入物或石膏。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250094

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 根管充填器 |
| 型号/规格: | 5mm实心圆柄单头：R1、R2、R3、R4； 5.5mm实心圆柄单头（垂直加压器）：R30、R8、R8.5、R9、R9.5、R10、R10.5、R11、R11.5、R12； 5.5mm实心圆柄双头（垂直加压器）：RS 1/3、RS 5/7、RS 9/11； 5.5mm实心圆柄单头（侧压器）：R20、R25、R30、R40、R50、R60； |
| 产品描述: | 由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。分为单头和双头两种形式。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250095

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 剔挖器 |
| 型号/规格: | 双头:1#、2#、3#、4#、5#、6#； |
| 产品描述: | 由手柄和两个工作末端组成的无源产品。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250096

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 胸腔镊 |
| 型号/规格: | 200mm 直有齿 有定位； 200mm 直有齿 无定位； 200mm 直有钩 有定位； 200mm 直有钩 无定位； 200mm 弯有齿 有定位； 200mm 弯有齿 无定位； |
| 产品描述: | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。不接触中枢神经系统或血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途: | 用于夹持组织。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250097

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 组织镊 |
| 型号/规格: | 有钩：1×2钩（100mm、120mm、125mm、140mm、160mm、200mm、250mm）； 有钩：2×3钩（125mm、140mm、160mm）； 有钩：3×4钩（125mm、140mm）； 有钩：4×5钩 125mm； |
| 产品描述: | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途: | 用于夹持组织。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250098

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 口腔拉钩 |
| 型号/规格: | 唇颊拉勾：小弯L1、大弯L2；口角拉钩 |
| 产品描述: | 由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250099

| 备案人名称: | 贝恩莱医疗器械（四川）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MAEFA129XM |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县经开区新平南路12号 |
| 产品名称: | 牙科开口器 |
| 型号/规格: | 丁字式；钳式1；板式：（左式、右式）；钳式2：（大号、中号、小号） |
| 产品描述: | 具有迫使和保持下颌张开的支持结构。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔手术中保持口腔开启。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年8月13日 |
| 变更情况: |  |